闽南师范大学教务处文件

教务〔2014〕150号

关于进行期初教学检查的通知

各教学单位：

教学检查是教学过程管理的重要环节，为了确保新学期教学工作的正常有序运行，根据学校教学工作安排，在本学期开学前与正式上课第一周期间开展期初教学检查工作。现将有关检查安排通知如下：

一、检查内容

（一）教学设施安全运行检查

为了保证新学期教学设施等运行顺畅，请各学院在本学期正式上课前开展教室卫生检查工作，进行教学设施安全检查以排除隐患。检查内容包括体育设施、实验实训室、教室桌椅与多媒体设备。各学院将检查中存在的问题，于周四（8月28日）下午下班前上报相关职能部门维修，并以书面形式上报教务处相关科室。

体育设施检查材料交实验科，教室多媒体设备检查材料交教务科，开学第一周教务处将组织人员进行抽查。实验室、实训室检查对照《漳州师范学院实验室安全工作制度》和附件1（实验室安全检查内容）进行（于9月5日前将检查材料交实验科）。

（二）教学秩序检查

1、各学院领导应组织人员检查任课教师（尤其是新教师、外聘教师）本学期所任教课程的教学进度表、教案、教学参考资料等教学文件材料的准备情况，以确保新学期授课质量。

2、各学院认真组织检查正式上课第一天（9月1日）任课教师和学生到位情况。

3、各学院检查学生教材领取情况，检查教材是否及时到位，是否存在漏订等情况，如有问题请及时与教务处书库（白鹭园4幢1楼）联系，联系人：吴海珍，电话：2522670。

4、各学院检查教学运行情况，尤其是执行教学任务、授课计划与课表的落实和执行情况。若存在上课时间、教室安排发生冲突等问题，请及时与教务处教务科联系，确保教学秩序有序进行。

5、各学院教学秘书务必于9月1日下午5:00以前将当天上课课程任课教师到岗情况，以书面形式报送教务处教学质量管理科（综合楼南区301B室）。学生出勤情况由各学院自查备案。

二、检查要求

各学院院长、分管教学副院长应亲自主持本次期初检查工作，深入了解各专业教学工作情况，及时发现和解决存在的问题。

教务处将组织校教学督导委员会成员以及相关人员进行教学工作巡查。

教 务 处

2014年8月26日

附件1

实验室安全检查内容

| 序号 | 项目 | 重点检查内容 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室安全制度建设 | 规章制度、操作规程等是否齐全、上墙？ 实验室安全责任制是否健全？ 是否有应急预案（化学、生物、辐射）？ 实验室门口是否有责任人挂牌？ |  |
| 2 | 消防安全 | 消防器材配置是否合理； 消防通道是否通畅； 实验室是否存在未经批准使用明火电炉现象？ 实验室内有无禁止吸烟的警示？ |  |
| 3 | 电气安全 | 是否有电路容量不适用高功率的设备现象？ 是否有乱拉乱接电线、使用花线、使用木质配电板现象？ 是否有电线老化现象？ 是否有多个大功率仪器使用一个接线板的现象？ 是否存在仪器使用完后，未及时关闭电源的现象？ 是否存在接线板直接放在地面的现象？ |  |
| 4 | 烘箱、电炉 | 是否超期服役、故障情况； 烘箱、干燥箱等附近是否有气体钢瓶、易燃易爆化学品等? 是否有影响烘箱、干燥箱等散热的现象（如在其周围堆放杂物）? 是否存在使用干燥箱进行烘烤时，无人值守现象？ |  |
| 5 | 防盗安全 | 门窗是否安全? 是否存在门开着但无人值守的现象? 剧毒品、病原微生物、放射源等存放点是否有防盗和监控设施？ |  |
| 6 | 化学试剂 | 存放地点是否安全? 酸缸与碱缸的安全（是否有标识？放置位置合理安全？加盖？）； 是否存在大量化学药品、有机溶剂混放？ 是否存在标签不明的化学试剂？ 是否存在试剂瓶盖打开放置的现象？ |  |
| 7 | 易燃、易爆、剧毒、放射等危险品 | 是否分类并按规定放置？ 是否有专人管理？ 危险药品的领取是否严格审核、限量使用？ |  |
| 序号 | 项目 | 重点检查内容 | 检查结果 |
| 8 | 废气、废液和废料 | 是否配备了实验废弃物分类容器？ 是否存在实验废弃物和生活垃圾混放的现象？ 是否发现向下水道倾倒废旧化学试剂等的现象？ 是否存在在实验室门外堆放实验室废弃物的现象？ 是否存在随意排放有毒有害气体？是否有气体吸收装置？ 是否有废水、废液、废渣的处理措施并严格执行？ |  |
| 9 | 气体钢瓶 | 是否存放残余废气钢瓶？ 是否存在气体钢瓶未固定的现象？ 是否存在危险气体钢瓶混放（主要指可燃性气体与氧气等助燃气体混放）的现象？ 是否存在危险气体钢瓶存放点通风不够的现象？ 是否存在大量气体钢瓶堆放的现象？ 是否存在忘关安全阀现象？ 是否有相应的气体标识？ 存放在独立气体钢瓶室的钢瓶连接时是否规范？ 是否对气体连接管路进行检漏？ |  |
| 10 | 生物安全 | 是否有相应操作规程?是否按规定实验? 是否将实验废弃物进行分类处置； 有害微生物实验室是否安全（包括采购、保存、实验、废弃物处置等方面） 有毒有害生物实验废弃物是否经高温高压灭菌？ |  |
| 11 | 放射性安全 | 是否有操作规程? 储存地点和内容是否安全，符合相关规定? 操作人员是否有上岗证? 在从事放射性实验场所是否有安全警示标识？及安全警戒线? 从事放射性工作的人员是否佩带个人剂量计？ 放射性废弃物是否有专门的存放容器和处置方案？ |  |
| 12 | 水 | 下水道畅通，是否存在下水道堵塞现象？ 化学冷却冷凝系统的橡胶管是否老化或连接不够牢固？ 是否存在自来水开着，无人值守现象？ 是否存在水龙头、水管、皮管老化破损现象？ |  |
| 13 | 机械安全 | 操作规程、设备是否正常? 特殊设备的安全警示标识？ |  |